      - Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Характеристики планируемых для размещения линейных объектов.

| № п/п | Номер зоны линей-ного объекта | Параметры | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Планируемые к размещению линейные объекты (строительство) |  |  |  |
| 1.1. | 4 | ВЛ 110 кВ от ГПК до ТСБ цепь I |  |  |
| 1.1.1. |  | Классификация по напряжению | класс | Высокого класса напряжений |
| 1.1.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 5,23* |
| 1.1.3. |  | Назначение | - | обеспечение технологического присоединения проектируемых объектов |
| 1.2. | 5 | ВЛ 110 кВ от ГПК до ТСБ цепь II |  |  |
| 1.2.1. |  | Классификация по напряжению | класс | Высокого класса напряжений |
| 1.2.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 5,34* |
| 1.2.3. |  | Назначение | - | обеспечение технологического присоединения проектируемых объектов |
| 1.3. | 8 | ВЛ 110 кВ ПС Нарва – РП цепь I |  |  |
| 1.3.1. |  | Классификация по напряжению | класс | Высокого класса напряжений |
| 1.3.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 0,59* |
| 1.3.3. |  | Назначение | - | обеспечение технологического присоединения проектируемых объектов |
| 1.4. | 9 | ВЛ 110 кВ ПС Нарва – РП цепь II |  |  |
| 1.4.1. |  | Классификация по напряжению | класс | Высокого класса напряжений |
| 1.4.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 0,77* |
| 1.4.3. |  | Назначение | - | обеспечение технологического присоединения проектируемых объектов |
| 1.5. | 6 | Линейные объекты межцеховой эстакады от ГПК до ТСБ |  |  |
| 1.5.1. |  | Продуктопровод пропановой фракции |  |  |
| 1.5.1.1. |  | Диаметр | мм | 300 |
| 1.5.1.2. |  | Давление | МПа | 5,2 |
| 1.5.1.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.1.4. |  | Назначение | - | Транспортировка пропановой фракции |
| 1.5.2. |  | Продуктопровод бутановой фракции |  |  |
| 1.5.2.1. |  | Диаметр | мм | 200 |
| 1.5.2.2. |  | Давление | МПа | 5,37 |
| 1.5.2.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.2.4. |  | Назначение | - | Транспортировка бутановой фракции |
| 1.5.3. |  | Трубопровод этановой фракции |  |  |
| 1.5.3.1. |  | Диаметр | мм | 150 |
| 1.5.3.2. |  | Давление | МПа | 3,6 |
| 1.5.3.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.3.4. |  | Назначение | - | Транспортировка этановой фракции |
| 1.5.4. |  | Продуктопровод пентан-гексановой фракции |  |  |
| 1.5.4.1 |  | Диаметр | мм | 100 |
| 1.5.4.2. |  | Давление | МПа | 4,1 |
| 1.5.4.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.4.4. |  | Назначение | - | Транспортировка пентан-гексановой фракции |
| 1.5.5. |  | Продуктопровод некондиции |  |  |
| 1.5.5.1. |  | Диаметр | мм | 350 |
| 1.5.5.2. |  | Давление | МПа | 5,37 |
| 1.5.5.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.5.4. |  | Назначение | - | Транспортировка некондиции |
| 1.5.6. |  | Азотопровод |  |  |
| 1.5.6.1. |  | Диаметр | мм | 350 |
| 1.5.6.2. |  | Давление | МПа | 2,0 |
| 1.5.6.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.6.4. |  | Назначение | - | Транспортировка азота |
| 1.5.6. |  | Трубопровод технологического газа |  |  |
| 1.5.6.1. |  | Диаметр | мм | 200 |
| 1.5.6.2. |  | Давление | МПа | 1,0 |
| 1.5.6.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.6.4. |  | Назначение | - | Транспортировка технологического газа |
| 1.5.7. |  | Трубопровод технического воздуха |  |  |
| 1.5.7.1. |  | Диаметр | мм | 200 |
| 1.5.7.2. |  | Давление | МПа | 1,6 |
| 1.5.7.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.7.4. |  | Назначение | - | Транспортировка технического воздуха |
| 1.5.8. |  | Трубопровод воздуха КИП |  |  |
| 1.5.8.1. |  | Диаметр | мм | 80 |
| 1.5.8.2. |  | Давление | МПа | 1,6 |
| 1.5.8.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.8.4. |  | Назначение | - | Транспортировка воздуха КИП |
| 1.5.9. |  | Трубопровод СПГ |  |  |
| 1.5.9.1. |  | Диаметр | мм | 800 |
| 1.5.9.2. |  | Давление | МПа | 2,16 |
| 1.5.9.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.9.4. |  | Назначение | - | Транспортировка СПГ |
| 1.5.10. |  | Трубопровод отпарного газа СПГ |  |  |
| 1.5.10.1. |  | Диаметр | мм | 600 |
| 1.5.10.2. |  | Давление | МПа | 4,4 |
| 1.5.10.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.10.4. |  | Назначение | - | Транспортировка отпарного газа СПГ |
| 1.5.11. |  | Водопровод хозяйственно-питьевой |  |  |
| 1.5.11.1. |  | Диаметр | мм | 100 |
| 1.5.11.2. |  | Давление | МПа | 1,1 |
| 1.5.11.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.11.4. |  | Назначение | - | Транспортировка воды на хозяйственно-питьевые нужды |
| 1.5.12. |  | Канализация напорная производственно-дождевая |  |  |
| 1.5.12.1. |  | Диаметр | мм | 400 |
| 1.5.12.2. |  | Давление | МПа | 0,5-1,0 |
| 1.5.12.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.12.4. |  | Назначение | - | Транспортировка производственно-дождевых стоков |
| 1.5.13. |  | Канализация напорная бытовая |  |  |
| 1.5.13.1. |  | Диаметр | мм | 80 |
| 1.5.13.2. |  | Давление | МПа | 0,5-1,2 |
| 1.5.13.3. |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.13.4. |  | Назначение | - | Транспортировка бытовых стоков |
| 1.5.14. |  | Водопровод производственный |  |  |
| 1.5.14.1. |  | Диаметр | мм | 250 |
| 1.5.14.2. |  | Давление | МПа | 0,5 |
| 1.5.14.3 |  | Протяженность объекта | км | 5,29* |
| 1.5.14.4. |  | Назначение | - | Транспортировка воды на производственные нужды |
| 1.5.15. |  | Автомобильная дорога за пределами населенного пункта (Автомобильная дорога № 1 для обслуживания эстакады от ГПК до ТСБ ГПК необщего пользования) |  |  |
| 1.5.15.1. |  | Категория | - | IV-в |
| 1.5.15.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 4,450 |
| 1.5.15.3. |  | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 1.5.15.4. |  | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | - |
| 1.5.15.5 |  | Назначение | - | Технологическое обслуживание эстакады |
| 1.6. | 11 | Автомобильная дорога за пределами населенного пункта (Подъездная автомобильная дорога № 1 к площадке ГПК общего пользования) |  |  |
| 1.6.1. |  | Категория | - | III |
| 1.6.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 1,095 |
| 1.6.3. |  | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 1.6.4. |  | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | 2700 |
| 1.6.5. |  | Назначение | - | Обеспечение транспортных связей территории газоперерабатывающего комплекса с внешними территориями |
| 1.7. | 1 | Автомобильная дорога за пределами населенного пункта (Подъездная автомобильная дорога № 2 к площадке ГПК общего пользования) |  |  |
| 1.7.1. |  | Категория | - | III |
| 1.7.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 5,584 |
| 1.7.3. |  | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 1.7.4. |  | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | не более 6000 |
| 1.7.5. |  | Назначение | - | Обеспечение транспортных связей территории газоперерабатывающего комплекса с внешними территориями (примыкание к автомобильной дороге федерального значения А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой км 5+000 слева). |
| 1.7.6. |  | Автодорожный путепровод | Объект | 1 |
| 1.7.7. |  | Расчетные нагрузки | - | А14 |
| 1.7.8. |  | Длина моста | м | 108,80 |
| 1.7.9. |  | Ширина | м | 14,74 |
| 1.7.10. |  | Габарит | м | Г – 11,5 |
| 1.7.11. |  | Назначение |  | Обеспечение пересечения в разных уровнях. |
| 1.8. | 3 | Автомобильная дорога за пределами населенного пункта (Подъездная автомобильная дорога № 1 к площадке ТСБ ГПК общего пользования) |  |  |
| 1.8.1. |  | Категория | - | IV |
| 1.8.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 2,033 |
| 1.8.3. |  | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 1.8.4. |  | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | менее 2000 |
| 1.8.5. |  | Назначение | - | Обеспечение транспортных связей товарно-сырьевой базы и газоперерабатыва-ющего комплекса с внешними территориями |
| 1.9. | 10 | Автомобильная дорога за пределами населенного пункта (Подъездная автомобильная дорога № 2 к площадке ВЗиС 1.2 общего пользования) |  |  |
| 1.9.1. |  | Категория | - | IV |
| 1.9.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 1,141 |
| 1.9.3. |  | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 1.9.4. |  | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | менее 2000 |
| 1.9.5. |  | Назначение | - | Обеспечение транспортных связей территорий газоперерабаты-вающего комплекса и поселка Усть-Луга |
| 1.10. | 1 | Автомобильная дорога за пределами населенного пункта (Подъездная автомобильная дорога к дер. Лужицы общего пользования) |  |  |
| 1.10.1. |  | Категория линейного объекта | - | IV |
| 1.10.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 0,289 |
| 1.10.3. |  | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 1.10.4. |  | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | менее 2000 |
| 1.10.5. |  | Назначение | - | Обеспечение транспортных связей д. Лужицы с прилегающими территориями Усть-Лужского сельского поселения |
| 1.11. | 2 | Автомобильная дорога в границах населенного пункта (Улица в жилой застройке) |  |  |
| 1.11.1. |  | Категория | - | IV |
| 1.11.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 0,51 |
| 1.11.3. |  | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 1.11.4. |  | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | менее 2000 |
| 1.11.5. |  | Назначение | - | Обеспечение транспортных связей д. Лужицы с прилегающими территориями Усть-Лужского сельского поселения |
| 1.12. | 7 | Автомобильная дорога за пределами населенного пункта (Часть объездной автомобильной дороги площадки ГПК) |  |  |
| 1.12.1. |  | Категория | - | III-в |
| 1.12.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 0,888 |
| 1.12.3. |  | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | менее 0,35 |
| 1.12.4. |  | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | - |
| 1.12.5. |  | Назначение | - | Обеспечение транспортных связей газоперерабатывающего комплекса с внешними территориями |
| 1.13. | 1 | Автомобильная дорога за пределами населенного пункта (Часть подъездной автомобильной дороги №4 к ВЗиС 2.2) |  |  |
| 1.13.1. |  | Категория | - | III |
| 1.13.2. |  | Протяженность линейного объекта | км | 0,126 |
| 1.13.3. |  | Грузонапряженность | млн. т нетто/год | - |
| 1.13.4. |  | Интенсивность движения | приведенных единиц в сутки | - |
| 1.13.5. |  | Назначение | - | Обеспечение транспортных связей газоперерабатывающего комплекса с внешними территориями |
| 2. | Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения |  |  |  |
| 2.1. | 1 | ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Порт (549) – ПС Усть-Луга (ПС 505) |  |  |
| 2.1.1. |  | Классификация по напряжению | класс | Высокого напряжения |
| 2.1.2. |  | Протяженность линейного объекта | м | 325 |
| 2.1.3. |  | Назначение | - | Электроснабжение |
| 2.2. | 2 | ВЛ 110 кВ Кингисеппская – Порт II цепь с ответвлениями на ПС Кузёмкино / ВЛ 110 кВ Кингисеппская – Порт I цепь |  |  |
| 2.2.1. |  | Классификация напряженности | Класс | Высокого напряжения |
| 2.2.2. |  | Протяженность линейного объекта | м | 375 |
| 2.2.3. |  | Назначение | - | Электроснабжение |
| 2.3. | 3 | Подземный кабель связи ПАО «Мегафон» |  |  |
| 2.3.1. |  | Протяженность линейного объекта | м | 380 |
| 2.3.2. |  | Назначение | - | Связь |
| 2.4. | 4 | ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Порт (549) – ПС Усть-Луга (ПС 505) |  |  |
| 2.4.1. |  | Классификация по напряжению | класс | Высокого напряжения |
| 2.4.2. |  | Протяженность линейного объекта | м | 210 |
| 2.4.3. |  | Назначение | - | Электроснабжение |
| 2.5. | 5 | ВЛ 110 кВ Кингисеппская – Порт II цепь с ответвлениями на ПС Кузёмкино / ВЛ 110 кВ Кингисеппская – Порт I цепь |  |  |
| 2.5.1. |  | Классификация напряженности | Класс | Высокого напряжения |
| 2.5.2. |  | Протяженность линейного объекта | м | 365 |
| 2.5.3. |  | Назначение | - | Электроснабжение |
| 2.6. | 6 | Подземный кабель связи ПАО «Ростелеком» |  |  |
| 2.6.1. |  | Протяженность линейного объекта | м | 40 |
| 2.6.2. |  | Назначение | - | Связь |
| 2.7. | 7 | ВЛ 110 кВ Кингисеппская – Порт II цепь с ответвлениями на ПС Кузёмкино / ВЛ 110 кВ Кингисеппская – Порт I цепь |  |  |
| 2.7.1. |  | Классификация напряженности | Класс | Высокого напряжения |
| 2.7.2. |  | Протяженность линейного объекта | м | 255 |
| 2.7.3. |  | Назначение | - | Электроснабжение |
| 2.8. | 8 | Подземный кабель связи ПАО «Мегафон» |  |  |
| 2.8.1. |  | Протяженность линейного объекта | м | 545 |
| 2.8.2. |  | Назначение | - | Связь |
| 2.9. | 9 | Подземный кабель связи ПАО «Ростелеком» |  |  |
| 2.9.1. |  | Протяженность линейного объекта | м | 520 |
| 2.9.2. |  | Назначение | - | Связь |

*, - протяженность линейных объектов указана в границах разрабатываемого проекта планировки.

- Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, поселений, населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

| № п/п | Наименование территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Субъект Российской Федерации - Ленинградская область |
| 2 | Муниципальное образование «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |
| 3 | Муниципальное образование «Усть-Лужское сельское поселение» |
| 4 | Населенный пункт – деревня «Лужицы» |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Контур зоны 1 |  |  |
| 1 | 403796.56 | 1272399.96 |
| 2 | 403820.78 | 1272410.77 |
| 3 | 403858.55 | 1272427.61 |
| 4 | 403897.41 | 1272459.73 |
| 5 | 403940.44 | 1272514.40 |
| 6 | 403967.35 | 1272584.16 |
| 7 | 403978.07 | 1272892.75 |
| 8 | 403978.13 | 1272894.40 |
| 9 | 403982.92 | 1272908.33 |
| 10 | 403998.37 | 1272953.28 |
| 11 | 404098.57 | 1273244.80 |
| 12 | 404101.30 | 1273252.76 |
| 13 | 404116.42 | 1273260.27 |
| 14 | 404107.36 | 1273270.39 |
| 15 | 404111.52 | 1273282.49 |
| 16 | 404147.61 | 1273276.13 |
| 17 | 404182.14 | 1273270.05 |
| 18 | 404188.52 | 1273268.93 |
| 19 | 404207.15 | 1273232.53 |
| 20 | 404233.22 | 1273178.45 |
| 21 | 404236.49 | 1273172.38 |
| 22 | 404242.46 | 1273161.30 |
| 23 | 404237.71 | 1273157.26 |
| 24 | 404241.43 | 1273144.76 |
| 25 | 404244.78 | 1273137.49 |
| 26 | 404254.46 | 1273127.41 |
| 27 | 404259.66 | 1273125.23 |
| 28 | 404262.48 | 1273116.05 |
| 29 | 404264.37 | 1273101.45 |
| 30 | 404260.31 | 1273099.78 |
| 31 | 404264.50 | 1273089.60 |
| 32 | 404255.28 | 1273054.49 |
| 33 | 404263.02 | 1273050.99 |
| 34 | 404267.56 | 1273065.67 |
| 35 | 404270.60 | 1273075.45 |
| 36 | 404274.58 | 1273090.95 |
| 37 | 404280.90 | 1273125.38 |
| 38 | 404281.64 | 1273130.40 |
| 39 | 404282.55 | 1273136.65 |
| 40 | 404284.44 | 1273138.77 |
| 41 | 404281.70 | 1273139.29 |
| 42 | 404264.70 | 1273175.32 |
| 43 | 404206.76 | 1273298.09 |
| 44 | 404195.92 | 1273321.07 |
| 45 | 404206.80 | 1273342.24 |
| 46 | 404212.82 | 1273353.94 |
| 47 | 404234.23 | 1273353.99 |
| 48 | 404293.81 | 1273293.54 |
| 49 | 404300.14 | 1273277.43 |
| 50 | 404312.17 | 1273238.38 |
| 51 | 404314.94 | 1273239.28 |
| 52 | 404327.03 | 1273202.42 |
| 53 | 404340.67 | 1273159.97 |
| 54 | 404338.53 | 1273168.98 |
| 55 | 404343.56 | 1273156.53 |
| 56 | 404350.14 | 1273159.24 |
| 57 | 404329.20 | 1273227.07 |
| 58 | 404333.47 | 1273228.22 |
| 59 | 404282.16 | 1273402.70 |
| 60 | 404275.32 | 1273433.46 |
| 61 | 404271.86 | 1273463.52 |
| 62 | 404282.76 | 1273464.96 |
| 63 | 404282.40 | 1273491.18 |
| 64 | 404286.76 | 1273519.94 |
| 65 | 404293.55 | 1273520.29 |
| 66 | 404298.74 | 1273540.16 |
| 67 | 404303.55 | 1273550.83 |
| 68 | 404327.52 | 1273604.03 |
| 69 | 404329.12 | 1273606.83 |
| 70 | 404373.49 | 1273684.21 |
| 71 | 404360.69 | 1273690.63 |
| 72 | 404341.01 | 1273700.49 |
| 73 | 404328.89 | 1273706.56 |
| 74 | 404314.64 | 1273677.72 |
| 75 | 404275.80 | 1273599.11 |
| 76 | 404262.71 | 1273566.34 |
| 77 | 404252.45 | 1273514.97 |
| 78 | 404248.20 | 1273467.64 |
| 79 | 404256.38 | 1273441.97 |
| 80 | 404234.42 | 1273432.26 |
| 81 | 404203.64 | 1273399.58 |
| 82 | 404203.20 | 1273399.10 |
| 83 | 404151.45 | 1273398.65 |
| 84 | 404131.34 | 1273410.76 |
| 85 | 404123.99 | 1273419.03 |
| 86 | 404115.02 | 1273431.91 |
| 87 | 404102.49 | 1273434.52 |
| 88 | 404091.96 | 1273427.93 |
| 89 | 404077.33 | 1273415.85 |
| 90 | 404077.12 | 1273416.21 |
| 91 | 404076.00 | 1273415.61 |
| 92 | 404072.80 | 1273415.47 |
| 93 | 404072.66 | 1273415.07 |
| 94 | 404072.55 | 1273415.11 |
| 95 | 404071.32 | 1273415.45 |
| 96 | 404060.75 | 1273418.41 |
| 97 | 404055.74 | 1273421.62 |
| 98 | 404039.55 | 1273437.05 |
| 99 | 404014.20 | 1273437.55 |
| 100 | 404009.15 | 1273435.48 |
| 101 | 403968.75 | 1273418.94 |
| 102 | 403954.67 | 1273413.18 |
| 103 | 403936.77 | 1273405.85 |
| 104 | 403935.28 | 1273398.41 |
| 105 | 403923.13 | 1273337.60 |
| 106 | 403916.59 | 1273304.92 |
| 107 | 403911.10 | 1273277.45 |
| 108 | 403908.13 | 1273262.58 |
| 109 | 403889.31 | 1273142.07 |
| 110 | 403864.25 | 1272857.54 |
| 111 | 403858.51 | 1272792.36 |
| 112 | 403778.84 | 1272560.71 |
| 113 | 403756.13 | 1272518.46 |
| 114 | 403725.01 | 1272489.28 |
| 115 | 403673.16 | 1272478.10 |
| 116 | 403665.59 | 1272476.47 |
| 117 | 403667.90 | 1272465.38 |
| 118 | 403629.16 | 1272456.57 |
| 119 | 403629.34 | 1272455.84 |
| 120 | 403629.14 | 1272456.43 |
| 121 | 403622.23 | 1272455.00 |
| 122 | 403619.73 | 1272466.59 |
| 123 | 403613.28 | 1272498.77 |
| 124 | 403610.00 | 1272515.13 |
| 125 | 403595.11 | 1272512.08 |
| 126 | 403599.30 | 1272492.63 |
| 127 | 403605.57 | 1272463.54 |
| 128 | 403565.68 | 1272454.94 |
| 129 | 403567.74 | 1272442.61 |
| 130 | 403369.89 | 1272400.10 |
| 131 | 403377.27 | 1272366.25 |
| 132 | 403286.28 | 1272346.63 |
| 133 | 403282.89 | 1272360.69 |
| 134 | 403280.86 | 1272380.98 |
| 135 | 403276.35 | 1272380.01 |
| 136 | 403218.81 | 1272367.19 |
| 137 | 403163.93 | 1272351.09 |
| 138 | 403023.08 | 1272308.54 |
| 139 | 403000.30 | 1272333.76 |
| 140 | 402984.61 | 1272331.40 |
| 141 | 402979.23 | 1272323.93 |
| 142 | 402980.86 | 1272318.70 |
| 143 | 402973.88 | 1272316.51 |
| 144 | 402960.39 | 1272297.79 |
| 145 | 402880.13 | 1272276.08 |
| 146 | 402870.04 | 1272273.23 |
| 147 | 402859.39 | 1272269.93 |
| 148 | 402816.43 | 1272288.15 |
| 149 | 402753.73 | 1272324.85 |
| 150 | 402689.55 | 1272299.07 |
| 151 | 402670.03 | 1272250.27 |
| 152 | 402626.56 | 1272181.30 |
| 153 | 402395.87 | 1271815.28 |
| 154 | 402312.83 | 1271773.13 |
| 155 | 402308.90 | 1271771.15 |
| 156 | 402219.55 | 1271950.07 |
| 157 | 402012.43 | 1272132.93 |
| 158 | 401825.38 | 1272039.30 |
| 159 | 400903.37 | 1271046.40 |
| 160 | 400925.37 | 1271003.73 |
| 161 | 400933.35 | 1270988.25 |
| 162 | 400924.79 | 1270983.83 |
| 163 | 400914.08 | 1270978.32 |
| 164 | 400883.05 | 1270962.34 |
| 165 | 400883.66 | 1270967.49 |
| 166 | 400867.74 | 1270998.34 |
| 167 | 400862.67 | 1270995.73 |
| 168 | 400823.78 | 1271071.08 |
| 169 | 400806.33 | 1271066.89 |
| 170 | 400795.03 | 1271055.10 |
| 171 | 400782.60 | 1271042.14 |
| 172 | 400760.52 | 1271063.31 |
| 173 | 400471.61 | 1270761.98 |
| 174 | 400214.07 | 1270630.91 |
| 175 | 400217.84 | 1270623.58 |
| 176 | 400207.80 | 1270618.47 |
| 177 | 400209.38 | 1270615.40 |
| 178 | 400200.04 | 1270610.60 |
| 179 | 400198.46 | 1270613.67 |
| 180 | 400183.09 | 1270605.81 |
| 181 | 400151.32 | 1270667.56 |
| 182 | 400109.75 | 1270646.29 |
| 183 | 400103.50 | 1270646.12 |
| 184 | 400051.82 | 1270644.63 |
| 185 | 400014.44 | 1270637.55 |
| 186 | 400002.77 | 1270635.35 |
| 187 | 399798.34 | 1271035.14 |
| 188 | 399496.46 | 1270892.24 |
| 189 | 399349.90 | 1270815.49 |
| 190 | 398665.40 | 1270457.05 |
| 191 | 398597.92 | 1270421.71 |
| 192 | 398566.05 | 1270405.02 |
| 193 | 398583.84 | 1270370.23 |
| 194 | 399579.45 | 1270879.48 |
| 195 | 399723.94 | 1270754.94 |
| 196 | 399797.27 | 1270691.73 |
| 197 | 399842.25 | 1270715.27 |
| 198 | 399857.73 | 1270685.02 |
| 199 | 399865.10 | 1270670.61 |
| 200 | 399897.90 | 1270606.49 |
| 201 | 400018.10 | 1270371.53 |
| 202 | 400179.79 | 1270454.23 |
| 203 | 400091.12 | 1270502.12 |
| 204 | 400127.53 | 1270521.07 |
| 205 | 400368.89 | 1270644.58 |
| 206 | 400481.54 | 1270608.57 |
| 207 | 400520.10 | 1270628.29 |
| 208 | 400515.38 | 1270663.47 |
| 209 | 400713.10 | 1270767.06 |
| 210 | 400893.35 | 1270867.68 |
| 211 | 400961.62 | 1270905.76 |
| 212 | 401004.22 | 1270822.07 |
| 213 | 401077.82 | 1270678.63 |
| 214 | 401182.57 | 1270473.78 |
| 215 | 402282.93 | 1271041.10 |
| 216 | 402465.98 | 1271388.38 |
| 217 | 402838.31 | 1272094.74 |
| 218 | 402914.05 | 1272202.17 |
| 219 | 402920.71 | 1272186.76 |
| 220 | 402926.26 | 1272173.92 |
| 221 | 402935.57 | 1272165.65 |
| 222 | 402953.38 | 1272149.83 |
| 223 | 402964.29 | 1272170.56 |
| 224 | 402967.70 | 1272191.51 |
| 225 | 402968.17 | 1272197.74 |
| 226 | 402969.28 | 1272201.56 |
| 227 | 402975.58 | 1272223.29 |
| 228 | 402981.61 | 1272222.27 |
| 229 | 402982.06 | 1272224.90 |
| 230 | 402982.15 | 1272225.44 |
| 231 | 402983.58 | 1272227.51 |
| 232 | 402984.09 | 1272228.85 |
| 233 | 402985.96 | 1272233.60 |
| 234 | 402993.41 | 1272237.48 |
| 235 | 403020.98 | 1272243.40 |
| 236 | 403045.05 | 1272248.57 |
| 237 | 403172.59 | 1272275.96 |
| 238 | 403256.20 | 1272293.91 |
| 239 | 403305.07 | 1272277.50 |
| 240 | 403335.96 | 1272280.38 |
| 241 | 403394.11 | 1272323.53 |
| 242 | 403640.48 | 1272376.44 |
| 243 | 403686.14 | 1272382.11 |
| 244 | 403692.51 | 1272382.90 |
| 245 | 403733.80 | 1272380.68 |
| 246 | 403746.22 | 1272384.50 |
| 1 | 403796.56 | 1272399.96 |
| Контур зоны 2 |  |  |
| 1 | 404286.05 | 1273068.84 |
| 2 | 404291.30 | 1273084.86 |
| 3 | 404294.84 | 1273104.58 |
| 4 | 404297.95 | 1273104.57 |
| 5 | 404295.59 | 1273110.28 |
| 6 | 404294.91 | 1273109.89 |
| 7 | 404296.47 | 1273127.49 |
| 8 | 404300.39 | 1273133.45 |
| 9 | 404302.62 | 1273134.64 |
| 10 | 404301.03 | 1273141.16 |
| 11 | 404284.44 | 1273138.77 |
| 12 | 404282.55 | 1273136.65 |
| 13 | 404281.64 | 1273130.40 |
| 14 | 404280.90 | 1273125.38 |
| 15 | 404274.58 | 1273090.95 |
| 16 | 404270.60 | 1273075.45 |
| 17 | 404267.56 | 1273065.67 |
| 18 | 404263.02 | 1273050.99 |
| 19 | 404277.22 | 1273044.25 |
| 1 | 404286.05 | 1273068.84 |
| Контур зоны 3 |  |  |
| 1 | 403567.74 | 1272442.61 |
| 2 | 403565.68 | 1272454.94 |
| 3 | 403561.25 | 1272484.59 |
| 4 | 403517.66 | 1272775.81 |
| 5 | 403444.41 | 1273265.28 |
| 6 | 403446.88 | 1273278.69 |
| 7 | 403450.72 | 1273277.97 |
| 8 | 403488.33 | 1273467.07 |
| 9 | 403499.98 | 1273525.72 |
| 10 | 403513.98 | 1273596.11 |
| 11 | 403510.17 | 1273596.97 |
| 12 | 403574.16 | 1273922.39 |
| 13 | 403592.52 | 1274029.69 |
| 14 | 403609.58 | 1274129.37 |
| 15 | 403611.96 | 1274143.30 |
| 16 | 403612.30 | 1274143.22 |
| 17 | 403648.47 | 1274327.28 |
| 18 | 403640.65 | 1274328.78 |
| 19 | 403640.50 | 1274328.81 |
| 20 | 403621.67 | 1274332.42 |
| 21 | 403616.08 | 1274333.49 |
| 22 | 403609.50 | 1274334.79 |
| 23 | 403599.33 | 1274336.70 |
| 24 | 403600.82 | 1274342.23 |
| 25 | 403586.98 | 1274344.33 |
| 26 | 403549.65 | 1274349.99 |
| 27 | 403534.96 | 1274352.22 |
| 28 | 403496.58 | 1274358.04 |
| 29 | 403473.32 | 1274361.57 |
| 30 | 403461.20 | 1274310.65 |
| 31 | 403454.69 | 1274270.33 |
| 32 | 403449.56 | 1274229.89 |
| 33 | 403446.99 | 1274206.16 |
| 34 | 403443.11 | 1274135.17 |
| 35 | 403438.35 | 1273964.72 |
| 36 | 403435.33 | 1273909.19 |
| 37 | 403429.53 | 1273842.85 |
| 38 | 403364.17 | 1273337.12 |
| 39 | 403414.91 | 1272938.98 |
| 40 | 403414.67 | 1272933.05 |
| 41 | 403379.06 | 1272759.27 |
| 42 | 403377.72 | 1272754.97 |
| 43 | 403300.08 | 1272567.37 |
| 44 | 403218.81 | 1272367.19 |
| 45 | 403276.35 | 1272380.01 |
| 46 | 403280.86 | 1272380.98 |
| 47 | 403282.89 | 1272360.69 |
| 48 | 403286.28 | 1272346.63 |
| 49 | 403377.27 | 1272366.25 |
| 50 | 403369.89 | 1272400.10 |
| 1 | 403567.74 | 1272442.61 |
| Контур зоны 4 |  |  |
| 1 | 402559.09 | 1271779.37 |
| 2 | 402699.39 | 1271944.20 |
| 3 | 402843.17 | 1272111.95 |
| 4 | 402846.23 | 1272119.79 |
| 5 | 402864.96 | 1272261.79 |
| 6 | 402947.75 | 1272285.78 |
| 7 | 402950.29 | 1272286.55 |
| 8 | 403023.08 | 1272308.54 |
| 9 | 403163.93 | 1272351.09 |
| 10 | 403218.81 | 1272367.19 |
| 11 | 403300.08 | 1272567.37 |
| 12 | 403377.72 | 1272754.97 |
| 13 | 403379.06 | 1272759.27 |
| 14 | 403414.67 | 1272933.05 |
| 15 | 403414.91 | 1272938.98 |
| 16 | 403364.17 | 1273337.12 |
| 17 | 403429.53 | 1273842.85 |
| 18 | 403453.78 | 1274030.43 |
| 19 | 403528.24 | 1274037.52 |
| 20 | 403540.21 | 1274048.58 |
| 21 | 403567.87 | 1274224.57 |
| 22 | 403586.98 | 1274344.33 |
| 23 | 403549.65 | 1274349.99 |
| 24 | 403534.96 | 1274352.22 |
| 25 | 403518.47 | 1274231.96 |
| 26 | 403494.62 | 1274085.40 |
| 27 | 403409.51 | 1274076.48 |
| 28 | 403376.91 | 1273817.61 |
| 29 | 403345.34 | 1273579.17 |
| 30 | 403310.16 | 1273337.36 |
| 31 | 403339.02 | 1273134.19 |
| 32 | 403360.99 | 1272938.22 |
| 33 | 403327.10 | 1272773.36 |
| 34 | 403253.88 | 1272586.36 |
| 35 | 403180.06 | 1272410.87 |
| 36 | 403070.90 | 1272379.29 |
| 37 | 403068.29 | 1272378.52 |
| 38 | 402934.87 | 1272338.10 |
| 39 | 402932.33 | 1272337.35 |
| 40 | 402826.45 | 1272304.70 |
| 41 | 402817.25 | 1272293.88 |
| 42 | 402794.64 | 1272136.69 |
| 43 | 402661.35 | 1271976.57 |
| 44 | 402381.76 | 1271652.38 |
| 45 | 402155.90 | 1271523.06 |
| 46 | 401924.91 | 1271394.10 |
| 47 | 401693.82 | 1271265.08 |
| 48 | 401462.73 | 1271136.07 |
| 49 | 401231.75 | 1271007.11 |
| 50 | 400999.15 | 1270880.86 |
| 51 | 400979.83 | 1270870.08 |
| 52 | 400936.09 | 1270845.67 |
| 53 | 400668.96 | 1270696.54 |
| 54 | 400674.37 | 1270685.96 |
| 55 | 400693.49 | 1270648.59 |
| 56 | 400960.74 | 1270797.78 |
| 57 | 401004.22 | 1270822.07 |
| 58 | 401024.06 | 1270833.16 |
| 59 | 401026.36 | 1270834.43 |
| 60 | 401256.02 | 1270963.45 |
| 61 | 401487.08 | 1271092.45 |
| 62 | 401718.17 | 1271221.47 |
| 63 | 401949.25 | 1271350.48 |
| 64 | 402180.31 | 1271479.48 |
| 65 | 402413.28 | 1271608.60 |
| 66 | 402418.14 | 1271612.51 |
| 1 | 402559.09 | 1271779.37 |
| Контур зоны 5 |  |  |
| 1 | 402659.65 | 1271963.00 |
| 2 | 402799.45 | 1272122.25 |
| 3 | 402802.84 | 1272131.43 |
| 4 | 402804.37 | 1272284.50 |
| 5 | 402954.77 | 1272330.02 |
| 6 | 402957.24 | 1272330.75 |
| 7 | 403090.75 | 1272370.85 |
| 8 | 403093.26 | 1272371.59 |
| 9 | 403182.23 | 1272398.41 |
| 10 | 403190.94 | 1272406.16 |
| 11 | 403266.41 | 1272591.23 |
| 12 | 403345.55 | 1272768.66 |
| 13 | 403347.00 | 1272773.59 |
| 14 | 403382.14 | 1272984.30 |
| 15 | 403382.12 | 1272990.38 |
| 16 | 403349.69 | 1273166.26 |
| 17 | 403325.19 | 1273332.80 |
| 18 | 403355.00 | 1273579.49 |
| 19 | 403388.35 | 1273829.33 |
| 20 | 403420.63 | 1274062.36 |
| 21 | 403499.16 | 1274081.40 |
| 22 | 403509.08 | 1274092.58 |
| 23 | 403527.52 | 1274228.23 |
| 24 | 403549.65 | 1274349.99 |
| 25 | 403534.96 | 1274352.22 |
| 26 | 403496.58 | 1274358.04 |
| 27 | 403478.10 | 1274235.62 |
| 28 | 403461.72 | 1274125.14 |
| 29 | 403383.07 | 1274106.07 |
| 30 | 403377.88 | 1274100.23 |
| 31 | 403377.22 | 1274099.47 |
| 32 | 403373.14 | 1274094.87 |
| 33 | 403368.67 | 1274061.47 |
| 34 | 403361.73 | 1274053.48 |
| 35 | 403366.99 | 1274048.91 |
| 36 | 403318.75 | 1273688.43 |
| 37 | 403289.65 | 1273472.29 |
| 38 | 403288.73 | 1273465.13 |
| 39 | 403265.58 | 1273342.21 |
| 40 | 403271.98 | 1273340.91 |
| 41 | 403271.20 | 1273335.09 |
| 42 | 403271.22 | 1273330.48 |
| 43 | 403272.57 | 1273333.72 |
| 44 | 403275.66 | 1273315.03 |
| 45 | 403273.55 | 1273315.76 |
| 46 | 403276.54 | 1273298.23 |
| 47 | 403224.56 | 1273017.71 |
| 48 | 403204.33 | 1272908.55 |
| 49 | 403189.10 | 1272826.38 |
| 50 | 403185.79 | 1272808.52 |
| 51 | 403174.07 | 1272745.25 |
| 52 | 403149.88 | 1272732.33 |
| 53 | 403177.34 | 1272680.84 |
| 54 | 403148.02 | 1272500.10 |
| 55 | 403111.38 | 1272482.80 |
| 56 | 403048.63 | 1272453.19 |
| 57 | 403027.66 | 1272443.27 |
| 58 | 403028.92 | 1272456.10 |
| 59 | 403007.14 | 1272459.57 |
| 60 | 403022.11 | 1272520.63 |
| 61 | 403028.06 | 1272523.57 |
| 62 | 403010.34 | 1272559.43 |
| 63 | 402987.69 | 1272548.24 |
| 64 | 402967.50 | 1272465.87 |
| 65 | 402954.95 | 1272414.66 |
| 66 | 402948.19 | 1272405.75 |
| 67 | 402908.80 | 1272387.16 |
| 68 | 402753.73 | 1272324.84 |
| 69 | 402751.59 | 1272220.75 |
| 70 | 402750.06 | 1272146.02 |
| 71 | 402621.68 | 1271995.45 |
| 72 | 402487.35 | 1271837.64 |
| 73 | 402355.95 | 1271683.79 |
| 74 | 402130.30 | 1271557.38 |
| 75 | 401900.45 | 1271429.06 |
| 76 | 401670.60 | 1271300.75 |
| 77 | 401440.73 | 1271172.43 |
| 78 | 401210.90 | 1271044.12 |
| 79 | 400979.59 | 1270915.80 |
| 80 | 400961.61 | 1270905.77 |
| 81 | 400917.69 | 1270881.26 |
| 82 | 400893.35 | 1270867.68 |
| 83 | 400713.10 | 1270767.06 |
| 84 | 400515.38 | 1270663.47 |
| 85 | 400520.10 | 1270628.29 |
| 86 | 400665.76 | 1270702.80 |
| 87 | 400668.96 | 1270696.54 |
| 88 | 400674.37 | 1270685.96 |
| 89 | 400738.73 | 1270719.69 |
| 90 | 400919.60 | 1270820.66 |
| 91 | 400989.29 | 1270859.59 |
| 92 | 401006.98 | 1270869.47 |
| 93 | 401235.33 | 1271000.55 |
| 94 | 401465.08 | 1271128.81 |
| 95 | 401694.95 | 1271257.14 |
| 96 | 401924.80 | 1271385.45 |
| 97 | 402154.55 | 1271513.71 |
| 98 | 402387.38 | 1271639.92 |
| 99 | 402392.36 | 1271643.91 |
| 1 | 402659.65 | 1271963.00 |
| Контур зоны 6 |  |  |
| 1 | 400795.03 | 1271055.10 |
| 2 | 400806.33 | 1271066.89 |
| 3 | 400823.78 | 1271071.08 |
| 4 | 400862.67 | 1270995.73 |
| 5 | 400867.74 | 1270998.34 |
| 6 | 400883.66 | 1270967.49 |
| 7 | 400883.05 | 1270962.34 |
| 8 | 400914.08 | 1270978.32 |
| 9 | 400924.79 | 1270983.83 |
| 10 | 400933.34 | 1270988.28 |
| 11 | 400925.37 | 1271003.73 |
| 12 | 400903.38 | 1271046.39 |
| 13 | 401825.38 | 1272039.30 |
| 14 | 402012.43 | 1272132.93 |
| 15 | 402027.67 | 1272202.94 |
| 16 | 402180.40 | 1272448.96 |
| 17 | 402481.69 | 1272934.26 |
| 18 | 402524.81 | 1273003.70 |
| 19 | 402579.26 | 1273091.40 |
| 20 | 402602.34 | 1273128.59 |
| 21 | 402643.42 | 1273194.75 |
| 22 | 402651.62 | 1273207.96 |
| 23 | 402755.22 | 1273374.83 |
| 24 | 403221.33 | 1274125.60 |
| 25 | 403229.57 | 1274124.26 |
| 26 | 403218.76 | 1274015.05 |
| 27 | 403238.67 | 1273997.36 |
| 28 | 403279.91 | 1274011.78 |
| 29 | 403291.43 | 1274078.37 |
| 30 | 403316.46 | 1274074.25 |
| 31 | 403322.23 | 1274109.25 |
| 32 | 403322.78 | 1274109.16 |
| 33 | 403345.38 | 1274105.50 |
| 34 | 403368.09 | 1274101.82 |
| 35 | 403377.88 | 1274100.23 |
| 36 | 403383.07 | 1274106.07 |
| 37 | 403461.72 | 1274125.14 |
| 38 | 403478.10 | 1274235.62 |
| 39 | 403496.58 | 1274358.04 |
| 40 | 403473.32 | 1274361.57 |
| 41 | 403444.54 | 1274365.93 |
| 42 | 403405.62 | 1274371.83 |
| 43 | 403381.37 | 1274375.51 |
| 44 | 403366.47 | 1274377.77 |
| 45 | 403368.95 | 1274393.06 |
| 46 | 403309.19 | 1274405.29 |
| 47 | 403304.03 | 1274376.06 |
| 48 | 403278.18 | 1274380.70 |
| 49 | 403169.42 | 1274378.75 |
| 50 | 403103.42 | 1274272.37 |
| 51 | 402898.94 | 1273942.78 |
| 52 | 402589.14 | 1273443.41 |
| 53 | 402570.44 | 1273413.27 |
| 54 | 402490.94 | 1273285.13 |
| 55 | 402344.76 | 1273049.50 |
| 56 | 402324.82 | 1273017.37 |
| 57 | 402248.20 | 1272893.87 |
| 58 | 402224.25 | 1272855.25 |
| 59 | 402140.13 | 1272719.67 |
| 60 | 402147.79 | 1272754.94 |
| 61 | 402159.48 | 1272808.64 |
| 62 | 402208.33 | 1273033.04 |
| 63 | 402178.34 | 1273034.03 |
| 64 | 402140.05 | 1272858.36 |
| 65 | 402116.08 | 1272748.41 |
| 66 | 402095.15 | 1272652.44 |
| 67 | 402093.41 | 1272644.43 |
| 68 | 402083.09 | 1272627.81 |
| 69 | 402046.41 | 1272657.31 |
| 70 | 402040.85 | 1272650.52 |
| 71 | 402032.83 | 1272632.30 |
| 72 | 402068.21 | 1272603.84 |
| 73 | 401990.90 | 1272479.31 |
| 74 | 401942.43 | 1272401.25 |
| 75 | 401228.22 | 1271638.54 |
| 76 | 400730.84 | 1271119.79 |
| 77 | 400560.42 | 1270942.06 |
| 78 | 400491.79 | 1271007.86 |
| 79 | 400473.65 | 1271043.51 |
| 80 | 400307.88 | 1270959.15 |
| 81 | 400326.02 | 1270923.50 |
| 82 | 400480.46 | 1271002.10 |
| 83 | 400552.12 | 1270933.40 |
| 84 | 400437.65 | 1270814.01 |
| 85 | 400151.32 | 1270667.56 |
| 86 | 400183.09 | 1270605.81 |
| 87 | 400244.15 | 1270487.15 |
| 88 | 400278.89 | 1270504.92 |
| 89 | 400217.84 | 1270623.58 |
| 90 | 400214.07 | 1270630.91 |
| 91 | 400471.61 | 1270761.98 |
| 92 | 400760.52 | 1271063.31 |
| 93 | 400782.60 | 1271042.14 |
| 1 | 400795.03 | 1271055.10 |
| Контур зоны 7 |  |  |
| 1 контур зоны 7 |  |  |
| 1 | 401205.93 | 1270428.10 |
| 2 | 401182.57 | 1270473.78 |
| 3 | 401077.82 | 1270678.63 |
| 4 | 401004.22 | 1270822.07 |
| 5 | 400961.61 | 1270905.77 |
| 6 | 400917.69 | 1270881.26 |
| 7 | 400960.74 | 1270797.78 |
| 8 | 400693.49 | 1270648.59 |
| 9 | 400889.14 | 1270266.07 |
| 1 | 401205.93 | 1270428.10 |
| 2 контур зоны 7 |  |  |
| 1 | 401594.77 | 1269667.90 |
| 2 | 401536.69 | 1269781.43 |
| 3 | 401409.70 | 1269537.92 |
| 4 | 401570.78 | 1269620.97 |
| 5 | 401560.25 | 1269641.39 |
| 6 | 401598.30 | 1269661.00 |
| 1 | 401594.77 | 1269667.90 |
| Контур зоны 8 |  |  |
| 1 | 400436.86 | 1270585.72 |
| 2 | 400364.38 | 1270602.43 |
| 3 | 400294.93 | 1270566.67 |
| 4 | 400183.06 | 1270509.29 |
| 5 | 399857.73 | 1270685.02 |
| 6 | 399865.10 | 1270670.61 |
| 7 | 399897.90 | 1270606.49 |
| 8 | 400061.69 | 1270518.02 |
| 9 | 400091.12 | 1270502.12 |
| 10 | 400179.79 | 1270454.23 |
| 11 | 400418.39 | 1270576.27 |
| 1 | 400436.86 | 1270585.72 |
| Контур зоны 9 |  |  |
| 1 | 400436.86 | 1270585.72 |
| 2 | 400481.54 | 1270608.57 |
| 3 | 400362.74 | 1270646.54 |
| 4 | 400276.60 | 1270602.30 |
| 5 | 400183.41 | 1270554.39 |
| 6 | 399818.95 | 1270752.65 |
| 7 | 399723.94 | 1270754.94 |
| 8 | 399797.27 | 1270691.73 |
| 9 | 399842.25 | 1270715.27 |
| 10 | 399857.73 | 1270685.02 |
| 11 | 399865.10 | 1270670.61 |
| 12 | 400182.75 | 1270497.83 |
| 13 | 400299.45 | 1270557.82 |
| 14 | 400367.20 | 1270592.63 |
| 15 | 400418.39 | 1270576.27 |
| 1 | 400436.86 | 1270585.72 |
| Контур зоны 10 |  |  |
| 1 контур зоны 10 |  |  |
| 1 | 401409.70 | 1269537.92 |
| 2 | 401313.49 | 1269353.43 |
| 3 | 401240.66 | 1269316.17 |
| 4 | 401373.08 | 1269359.58 |
| 5 | 401443.97 | 1269378.73 |
| 6 | 401474.46 | 1269386.97 |
| 7 | 401705.93 | 1269449.52 |
| 8 | 402092.66 | 1269551.23 |
| 9 | 402118.79 | 1269558.10 |
| 10 | 402288.21 | 1269119.14 |
| 11 | 402301.20 | 1269085.47 |
| 12 | 402244.43 | 1269006.15 |
| 13 | 402146.92 | 1268963.57 |
| 14 | 401970.80 | 1268818.25 |
| 15 | 402028.99 | 1268732.58 |
| 16 | 402037.79 | 1268719.63 |
| 17 | 402081.53 | 1268752.21 |
| 18 | 402244.57 | 1268913.82 |
| 19 | 402363.94 | 1269007.78 |
| 20 | 402392.95 | 1269021.68 |
| 21 | 402492.48 | 1269069.37 |
| 22 | 402520.30 | 1269082.70 |
| 23 | 402519.12 | 1269085.84 |
| 24 | 402495.75 | 1269147.85 |
| 25 | 402480.36 | 1269143.53 |
| 26 | 402317.84 | 1269097.91 |
| 27 | 402306.61 | 1269126.99 |
| 28 | 402138.25 | 1269563.22 |
| 29 | 402363.28 | 1269622.40 |
| 30 | 402366.27 | 1269621.60 |
| 31 | 402366.32 | 1269623.20 |
| 32 | 402571.46 | 1269677.15 |
| 33 | 402637.07 | 1269677.15 |
| 34 | 402636.54 | 1269665.87 |
| 35 | 402635.58 | 1269658.84 |
| 36 | 402635.44 | 1269657.77 |
| 37 | 402634.27 | 1269651.79 |
| 38 | 402613.83 | 1269566.78 |
| 39 | 402593.08 | 1269480.48 |
| 40 | 402590.00 | 1269467.08 |
| 41 | 402588.36 | 1269457.42 |
| 42 | 402587.22 | 1269441.88 |
| 43 | 402587.34 | 1269439.93 |
| 44 | 402609.72 | 1269477.02 |
| 45 | 402657.67 | 1269737.06 |
| 46 | 402659.47 | 1269748.23 |
| 47 | 402607.79 | 1269746.10 |
| 48 | 402368.12 | 1269683.07 |
| 49 | 402251.45 | 1269652.39 |
| 50 | 402101.16 | 1269612.87 |
| 51 | 401808.22 | 1269535.83 |
| 52 | 401776.16 | 1269538.87 |
| 53 | 401618.67 | 1269621.17 |
| 54 | 401598.30 | 1269661.00 |
| 55 | 401560.25 | 1269641.39 |
| 56 | 401570.78 | 1269620.97 |
| 1 | 401409.70 | 1269537.92 |
| 2 контур зоны 10 |  |  |
| 57 | 402594.34 | 1269397.76 |
| 58 | 402598.05 | 1269388.35 |
| 59 | 402603.29 | 1269377.60 |
| 60 | 402682.02 | 1269233.45 |
| 61 | 402683.88 | 1269230.04 |
| 62 | 402698.69 | 1269208.40 |
| 63 | 402711.28 | 1269215.32 |
| 64 | 402691.44 | 1269245.24 |
| 65 | 402634.41 | 1269331.29 |
| 66 | 402594.23 | 1269398.44 |
| 57 | 402594.34 | 1269397.76 |
| 3 контур зоны 10 |  |  |
| 67 | 402731.17 | 1269169.90 |
| 68 | 402718.11 | 1269153.78 |
| 69 | 402674.61 | 1269100.06 |
| 70 | 402679.57 | 1269090.12 |
| 71 | 402683.08 | 1269083.10 |
| 72 | 402706.43 | 1269092.72 |
| 73 | 402731.93 | 1269106.15 |
| 74 | 402736.35 | 1269113.31 |
| 75 | 402740.49 | 1269116.56 |
| 76 | 402744.88 | 1269115.57 |
| 77 | 402767.52 | 1269125.75 |
| 78 | 402771.73 | 1269123.44 |
| 79 | 402772.59 | 1269122.81 |
| 80 | 402718.90 | 1269203.81 |
| 67 | 402731.17 | 1269169.90 |
| 4 контур зоны 10 |  |  |
| 81 | 403237.58 | 1269438.47 |
| 82 | 403254.37 | 1269387.51 |
| 83 | 403256.20 | 1269383.73 |
| 84 | 403262.63 | 1269387.89 |
| 85 | 403263.80 | 1269386.16 |
| 86 | 403328.49 | 1269430.90 |
| 87 | 403330.24 | 1269432.12 |
| 88 | 403325.20 | 1269441.69 |
| 89 | 403322.66 | 1269441.61 |
| 81 | 403237.58 | 1269438.47 |
| 5 контур зоны 10 |  |  |
| 90 | 403403.90 | 1269767.39 |
| 91 | 403397.71 | 1269767.54 |
| 92 | 403399.49 | 1269709.34 |
| 93 | 403402.65 | 1269709.34 |
| 90 | 403403.90 | 1269767.39 |
| 6 контур зоны 10 |  |  |
| 94 | 403417.91 | 1270459.70 |
| 95 | 403256.38 | 1270668.35 |
| 96 | 402423.41 | 1270245.67 |
| 97 | 402562.50 | 1269971.15 |
| 98 | 402655.64 | 1269787.31 |
| 99 | 402663.33 | 1269772.14 |
| 100 | 402692.72 | 1269953.96 |
| 101 | 402719.08 | 1269950.41 |
| 102 | 402872.89 | 1269929.99 |
| 103 | 403011.77 | 1270100.07 |
| 104 | 403045.58 | 1270141.48 |
| 105 | 403056.70 | 1270155.22 |
| 106 | 403202.20 | 1270159.65 |
| 107 | 403367.73 | 1270167.86 |
| 108 | 403401.00 | 1270169.77 |
| 94 | 403417.91 | 1270459.70 |
| Контур зоны 11 |  |  |
| 1 | 400275.84 | 1268509.92 |
| 2 | 400331.33 | 1268471.76 |
| 3 | 400329.11 | 1268456.50 |
| 4 | 400328.78 | 1268454.15 |
| 5 | 400326.45 | 1268438.34 |
| 6 | 400324.36 | 1268426.46 |
| 7 | 400322.02 | 1268411.55 |
| 8 | 400319.36 | 1268398.96 |
| 9 | 400314.85 | 1268363.55 |
| 10 | 400306.95 | 1268309.76 |
| 11 | 400302.87 | 1268278.31 |
| 12 | 400293.49 | 1268215.98 |
| 13 | 400286.07 | 1268159.87 |
| 14 | 400283.12 | 1268142.91 |
| 15 | 400282.30 | 1268139.84 |
| 16 | 400280.31 | 1268123.43 |
| 17 | 400279.85 | 1268114.10 |
| 18 | 400273.83 | 1268077.68 |
| 19 | 400265.28 | 1268028.62 |
| 20 | 400258.56 | 1267985.77 |
| 21 | 400250.59 | 1267929.35 |
| 22 | 400239.12 | 1267865.79 |
| 23 | 400232.76 | 1267813.67 |
| 24 | 400217.97 | 1267703.10 |
| 25 | 400206.92 | 1267626.77 |
| 26 | 400198.42 | 1267566.58 |
| 27 | 400183.79 | 1267459.81 |
| 28 | 400178.17 | 1267422.64 |
| 29 | 400176.55 | 1267412.51 |
| 30 | 400184.82 | 1267404.77 |
| 31 | 400187.09 | 1267421.06 |
| 32 | 400191.77 | 1267459.21 |
| 33 | 400197.48 | 1267507.78 |
| 34 | 400215.03 | 1267625.39 |
| 35 | 400217.96 | 1267650.43 |
| 36 | 400225.37 | 1267702.05 |
| 37 | 400232.18 | 1267749.89 |
| 38 | 400241.04 | 1267807.78 |
| 39 | 400246.84 | 1267860.47 |
| 40 | 400257.33 | 1267926.31 |
| 41 | 400263.47 | 1267963.51 |
| 42 | 400266.00 | 1267978.19 |
| 43 | 400268.29 | 1267984.22 |
| 44 | 400274.10 | 1268020.92 |
| 45 | 400282.05 | 1268076.10 |
| 46 | 400287.47 | 1268112.05 |
| 47 | 400294.09 | 1268153.68 |
| 48 | 400298.55 | 1268176.51 |
| 49 | 400304.80 | 1268214.40 |
| 50 | 400305.22 | 1268218.95 |
| 51 | 400314.05 | 1268278.44 |
| 52 | 400325.27 | 1268366.24 |
| 53 | 400328.82 | 1268393.20 |
| 54 | 400331.68 | 1268412.10 |
| 55 | 400334.39 | 1268430.52 |
| 56 | 400335.71 | 1268440.75 |
| 57 | 400336.59 | 1268446.14 |
| 58 | 400339.79 | 1268465.78 |
| 59 | 400435.39 | 1268398.73 |
| 60 | 400452.93 | 1268384.68 |
| 61 | 400463.58 | 1268374.58 |
| 62 | 400475.53 | 1268364.05 |
| 63 | 400483.19 | 1268357.45 |
| 64 | 400501.15 | 1268342.32 |
| 65 | 400519.11 | 1268328.22 |
| 66 | 400540.01 | 1268312.31 |
| 67 | 400547.37 | 1268306.76 |
| 68 | 400549.18 | 1268305.40 |
| 69 | 400549.40 | 1268305.22 |
| 70 | 400550.23 | 1268304.54 |
| 71 | 400559.47 | 1268296.96 |
| 72 | 400567.32 | 1268290.73 |
| 73 | 400595.88 | 1268267.51 |
| 74 | 400602.23 | 1268263.34 |
| 75 | 400614.06 | 1268255.61 |
| 76 | 400619.07 | 1268251.60 |
| 77 | 400631.06 | 1268241.82 |
| 78 | 400630.78 | 1268241.45 |
| 79 | 400639.50 | 1268234.76 |
| 80 | 400639.58 | 1268234.86 |
| 81 | 400660.69 | 1268217.64 |
| 82 | 400674.12 | 1268204.82 |
| 83 | 400700.59 | 1268185.06 |
| 84 | 400715.00 | 1268173.31 |
| 85 | 400717.09 | 1268171.51 |
| 86 | 400722.47 | 1268166.92 |
| 87 | 400732.91 | 1268158.16 |
| 88 | 400735.84 | 1268155.70 |
| 89 | 400738.43 | 1268153.52 |
| 90 | 400746.61 | 1268146.61 |
| 91 | 400747.77 | 1268145.64 |
| 92 | 400749.96 | 1268143.79 |
| 93 | 400751.54 | 1268142.46 |
| 94 | 400758.57 | 1268136.68 |
| 95 | 400769.66 | 1268127.59 |
| 96 | 400749.47 | 1268090.52 |
| 97 | 400755.87 | 1268051.92 |
| 98 | 400759.45 | 1268030.35 |
| 99 | 400765.89 | 1268021.08 |
| 100 | 400771.13 | 1268013.53 |
| 101 | 400786.49 | 1268024.20 |
| 102 | 400804.73 | 1268014.88 |
| 103 | 400822.62 | 1268048.66 |
| 104 | 400849.85 | 1268034.64 |
| 105 | 400860.03 | 1268054.61 |
| 106 | 400866.17 | 1268049.93 |
| 107 | 400992.87 | 1267946.52 |
| 108 | 400965.68 | 1267903.45 |
| 109 | 401033.95 | 1267855.25 |
| 110 | 401030.40 | 1267844.33 |
| 111 | 401027.99 | 1267822.08 |
| 112 | 401028.00 | 1267818.35 |
| 113 | 401028.79 | 1267809.27 |
| 114 | 401029.59 | 1267800.20 |
| 115 | 401032.26 | 1267783.04 |
| 116 | 401029.89 | 1267761.49 |
| 117 | 401024.40 | 1267711.67 |
| 118 | 401020.93 | 1267680.26 |
| 119 | 401010.65 | 1267662.84 |
| 120 | 401027.37 | 1267652.71 |
| 121 | 401051.58 | 1267692.68 |
| 122 | 401052.52 | 1267694.23 |
| 123 | 401070.24 | 1267723.33 |
| 124 | 401074.49 | 1267730.36 |
| 125 | 401087.02 | 1267751.11 |
| 126 | 401129.86 | 1267822.02 |
| 127 | 401190.14 | 1267924.16 |
| 128 | 401205.17 | 1267948.44 |
| 129 | 401212.67 | 1267960.55 |
| 130 | 401219.34 | 1267971.33 |
| 131 | 401274.18 | 1268061.53 |
| 132 | 401328.64 | 1268151.24 |
| 133 | 401310.10 | 1268162.34 |
| 134 | 401309.25 | 1268162.93 |
| 135 | 401305.74 | 1268158.05 |
| 136 | 401302.89 | 1268153.61 |
| 137 | 401298.08 | 1268146.62 |
| 138 | 401294.58 | 1268142.09 |
| 139 | 401290.95 | 1268138.22 |
| 140 | 401284.06 | 1268132.28 |
| 141 | 401273.03 | 1268124.31 |
| 142 | 401268.39 | 1268120.25 |
| 143 | 401252.94 | 1268108.03 |
| 144 | 401235.53 | 1268098.13 |
| 145 | 401218.08 | 1268087.58 |
| 146 | 401209.49 | 1268080.67 |
| 147 | 401202.15 | 1268074.97 |
| 148 | 401186.80 | 1268061.41 |
| 149 | 401180.83 | 1268055.91 |
| 150 | 401171.39 | 1268046.38 |
| 151 | 401157.70 | 1268030.26 |
| 152 | 401153.92 | 1268025.17 |
| 153 | 401150.03 | 1268020.47 |
| 154 | 401144.82 | 1268014.01 |
| 155 | 401136.05 | 1268002.01 |
| 156 | 401130.31 | 1267994.89 |
| 157 | 401113.99 | 1267985.62 |
| 158 | 401036.16 | 1268041.13 |
| 159 | 401008.23 | 1267997.60 |
| 160 | 400862.24 | 1268116.68 |
| 161 | 400861.28 | 1268123.86 |
| 162 | 400912.82 | 1268223.07 |
| 163 | 400903.60 | 1268227.85 |
| 164 | 400902.18 | 1268267.82 |
| 165 | 400893.30 | 1268267.51 |
| 166 | 400878.36 | 1268266.98 |
| 167 | 400855.24 | 1268244.08 |
| 168 | 400807.22 | 1268196.53 |
| 169 | 400794.03 | 1268172.31 |
| 170 | 400550.41 | 1268371.02 |
| 171 | 400466.50 | 1268464.50 |
| 172 | 400397.90 | 1268572.28 |
| 1 | 400275.84 | 1268509.92 |

- Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Контур зоны 1 |  |  |
| 1 | 403315.43 | 1274074.42 |
| 2 | 403361.82 | 1274361.66 |
| 3 | 403364.49 | 1274378.18 |
| 4 | 403352.96 | 1274379.94 |
| 5 | 403356.21 | 1274395.80 |
| 6 | 403340.99 | 1274398.88 |
| 7 | 403322.36 | 1274402.63 |
| 8 | 403316.90 | 1274368.92 |
| 9 | 403272.62 | 1274094.74 |
| 10 | 403257.79 | 1274004.05 |
| 11 | 403279.91 | 1274011.78 |
| 12 | 403291.43 | 1274078.37 |
| 1 | 403315.43 | 1274074.42 |
| Контур зоны 2 |  |  |
| 1 | 403279.91 | 1274011.78 |
| 2 | 403291.43 | 1274078.37 |
| 3 | 403305.82 | 1274174.45 |
| 4 | 403338.21 | 1274381.15 |
| 5 | 403340.99 | 1274398.88 |
| 6 | 403309.19 | 1274405.29 |
| 7 | 403304.03 | 1274376.06 |
| 8 | 403290.22 | 1274378.54 |
| 9 | 403259.40 | 1274181.85 |
| 10 | 403230.68 | 1274004.45 |
| 11 | 403238.67 | 1273997.36 |
| 1 | 403279.91 | 1274011.78 |
| Контур зоны 3 |  |  |
| 1 | 403242.32 | 1274008.33 |
| 2 | 403247.08 | 1274011.98 |
| 3 | 403235.15 | 1274027.53 |
| 4 | 403249.11 | 1274187.08 |
| 5 | 403269.39 | 1274322.17 |
| 6 | 403287.50 | 1274364.97 |
| 7 | 403296.61 | 1274377.39 |
| 8 | 403290.03 | 1274378.57 |
| 9 | 403282.25 | 1274367.95 |
| 10 | 403263.56 | 1274323.81 |
| 11 | 403243.15 | 1274187.79 |
| 12 | 403228.97 | 1274025.73 |
| 1 | 403242.32 | 1274008.33 |
| Контур зоны 4 |  |  |
| 1 | 403019.06 | 1272242.99 |
| 2 | 403053.26 | 1272455.36 |
| 3 | 403027.66 | 1272443.27 |
| 4 | 403028.92 | 1272456.10 |
| 5 | 403007.14 | 1272459.57 |
| 6 | 403006.73 | 1272452.61 |
| 7 | 402962.08 | 1272175.34 |
| 8 | 402963.72 | 1272169.48 |
| 9 | 402964.29 | 1272170.56 |
| 10 | 402967.70 | 1272191.51 |
| 11 | 402970.16 | 1272224.20 |
| 12 | 402981.61 | 1272222.27 |
| 13 | 402982.15 | 1272225.44 |
| 14 | 402983.58 | 1272227.51 |
| 15 | 402985.96 | 1272233.60 |
| 16 | 402993.41 | 1272237.48 |
| 1 | 403019.06 | 1272242.99 |
| Контур зоны 5 |  |  |
| 1 | 402953.38 | 1272149.83 |
| 2 | 402964.29 | 1272170.56 |
| 3 | 402967.70 | 1272191.51 |
| 4 | 402970.16 | 1272224.20 |
| 5 | 402981.61 | 1272222.27 |
| 6 | 402982.15 | 1272225.44 |
| 7 | 402983.58 | 1272227.51 |
| 8 | 402985.96 | 1272233.60 |
| 9 | 402993.41 | 1272237.48 |
| 10 | 402993.92 | 1272237.59 |
| 11 | 403000.93 | 1272280.77 |
| 12 | 403011.72 | 1272295.86 |
| 13 | 403027.96 | 1272396.63 |
| 14 | 403025.83 | 1272434.86 |
| 15 | 403028.40 | 1272450.79 |
| 16 | 403028.92 | 1272456.10 |
| 17 | 403007.14 | 1272459.57 |
| 18 | 403022.11 | 1272520.63 |
| 19 | 403028.06 | 1272523.57 |
| 20 | 403010.34 | 1272559.43 |
| 21 | 402997.24 | 1272552.96 |
| 22 | 402994.53 | 1272536.11 |
| 23 | 402979.98 | 1272445.74 |
| 24 | 402947.45 | 1272404.98 |
| 25 | 402946.31 | 1272397.93 |
| 26 | 402930.53 | 1272295.69 |
| 27 | 402938.81 | 1272280.03 |
| 28 | 402951.71 | 1272269.81 |
| 29 | 402936.91 | 1272179.72 |
| 30 | 402931.43 | 1272169.32 |
| 1 | 402953.38 | 1272149.83 |
| Контур зоны 6 |  |  |
| 1 | 404302.31 | 1273284.14 |
| 2 | 404290.19 | 1273319.63 |
| 3 | 404284.51 | 1273317.69 |
| 4 | 404292.20 | 1273295.17 |
| 5 | 404293.81 | 1273293.54 |
| 6 | 404298.07 | 1273282.69 |
| 1 | 404302.31 | 1273284.14 |
| Контур зоны 7 |  |  |
| 1 | 400804.73 | 1268014.88 |
| 2 | 400822.62 | 1268048.66 |
| 3 | 400825.71 | 1268047.07 |
| 4 | 400862.24 | 1268116.68 |
| 5 | 400861.28 | 1268123.86 |
| 6 | 400912.82 | 1268223.07 |
| 7 | 400903.60 | 1268227.85 |
| 8 | 400902.19 | 1268267.82 |
| 9 | 400888.45 | 1268267.34 |
| 10 | 400762.96 | 1268025.29 |
| 11 | 400771.13 | 1268013.53 |
| 12 | 400786.49 | 1268024.20 |
| 1 | 400804.73 | 1268014.88 |
| Контур зоны 8 |  |  |
| 1 | 401021.18 | 1267682.52 |
| 2 | 401043.12 | 1267729.16 |
| 3 | 401072.09 | 1267784.64 |
| 4 | 401107.80 | 1267848.22 |
| 5 | 401103.64 | 1267869.36 |
| 6 | 401074.39 | 1267891.83 |
| 7 | 401102.22 | 1267931.39 |
| 8 | 401126.07 | 1267914.59 |
| 9 | 401142.72 | 1267915.98 |
| 10 | 401154.23 | 1267927.03 |
| 11 | 401167.65 | 1267945.67 |
| 12 | 401208.61 | 1268016.96 |
| 13 | 401233.33 | 1268052.34 |
| 14 | 401263.61 | 1268083.42 |
| 15 | 401276.42 | 1268105.18 |
| 16 | 401228.69 | 1268056.18 |
| 17 | 401203.54 | 1268020.18 |
| 18 | 401162.60 | 1267948.93 |
| 19 | 401149.68 | 1267930.98 |
| 20 | 401140.10 | 1267921.78 |
| 21 | 401127.74 | 1267920.75 |
| 22 | 401103.84 | 1267937.59 |
| 23 | 401098.60 | 1267936.68 |
| 24 | 401068.28 | 1267893.58 |
| 25 | 401069.08 | 1267888.34 |
| 26 | 401098.19 | 1267865.98 |
| 27 | 401101.49 | 1267849.23 |
| 28 | 401066.81 | 1267787.50 |
| 29 | 401037.74 | 1267731.83 |
| 30 | 401023.21 | 1267700.93 |
| 1 | 401021.18 | 1267682.52 |
| Контур зоны 9 |  |  |
| 1 | 401270.67 | 1268095.40 |
| 2 | 401268.73 | 1268097.28 |
| 3 | 401251.44 | 1268079.53 |
| 4 | 401249.29 | 1268081.62 |
| 5 | 401226.37 | 1268058.10 |
| 6 | 401201.00 | 1268021.79 |
| 7 | 401160.08 | 1267950.55 |
| 8 | 401147.41 | 1267932.95 |
| 9 | 401138.79 | 1267924.68 |
| 10 | 401128.58 | 1267923.83 |
| 11 | 401104.55 | 1267940.76 |
| 12 | 401096.86 | 1267939.42 |
| 13 | 401065.14 | 1267894.32 |
| 14 | 401066.30 | 1267886.69 |
| 15 | 401095.46 | 1267864.29 |
| 16 | 401098.33 | 1267849.74 |
| 17 | 401064.18 | 1267788.93 |
| 18 | 401035.06 | 1267733.16 |
| 19 | 401024.22 | 1267710.13 |
| 20 | 401022.19 | 1267691.73 |
| 21 | 401040.43 | 1267730.49 |
| 22 | 401069.45 | 1267786.07 |
| 23 | 401104.64 | 1267848.73 |
| 24 | 401100.91 | 1267867.67 |
| 25 | 401071.87 | 1267889.98 |
| 26 | 401071.43 | 1267892.84 |
| 27 | 401100.34 | 1267933.94 |
| 28 | 401103.13 | 1267934.42 |
| 29 | 401126.91 | 1267917.67 |
| 30 | 401141.41 | 1267918.88 |
| 31 | 401151.96 | 1267929.00 |
| 32 | 401165.13 | 1267947.30 |
| 33 | 401206.07 | 1268018.57 |
| 34 | 401231.01 | 1268054.26 |
| 35 | 401270.01 | 1268094.30 |
| 1 | 401270.67 | 1268095.40 |

- Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

| № п/п | Номер зоны линейного объекта | Номер зоны объекта капитального строительства | Вид разрешенного использования объекта капитального строительства | Единицы измен-рения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 6 | 2 | Сооружения, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 1.1. |  |  | Этажность | ед. | 1 |
| 1.2. |  |  | Предельная высота | м | 12 |
| 1.3. |  |  | Максимальный процент застройки | % | 0,01 |
| 1.4. |  |  | Минимальный отступ | - | 0 |
| 2. | 6 | 3 | Сооружения, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 2.1. |  |  | Этажность | ед. | 1 |
| 2.2. |  |  | Предельная высота | м | 12 |
| 2.3. |  |  | Максимальный процент застройки | % | 0,01 |
| 2.4. |  |  | Минимальный отступ | - | 0 |
| 3. | 6 | 4 | Сооружения, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 3.1. |  |  | Этажность | ед. | 1 |
| 3.2. |  |  | Предельная высота | м | 12 |
| 3.3. |  |  | Максимальный процент застройки | % | 0,01 |
| 3.4. |  |  | Минимальный отступ | - | 0 |
| 4. | 6 | 5 | Сооружения, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 4.1. |  |  | Этажность | ед. | 1 |
| 4.2. |  |  | Предельная высота | м | 12 |
| 4.3. |  |  | Максимальный процент застройки | % | 0,01 |
| 4.4. |  |  | Минимальный отступ | - | 0 |
| 5. | 6 | 6 | Сооружения, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 5.1. |  |  | Этажность | ед. | 1 |
| 5.2. |  |  | Предельная высота | м | 12 |
| 5.3. |  |  | Максимальный процент застройки | % | 0,01 |
| 5.4. |  |  | Минимальный отступ | - | 0 |
| 6. | 6 | 7 | Сооружения, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) |  |  |
| 6.1. |  |  | Этажность | ед. | 1 |
| 6.2. |  |  | Предельная высота | м | 12 |
| 6.3. |  |  | Максимальный процент застройки | % | 0,01 |
| 6.4. |  |  | Минимальный отступ | - | 0 |
| 7. | 1 | 1 | Сооружение, технически связанное с автомобильной дорогой (автомобильный путепровод) |  |  |
| 7.1. |  |  | Этажность | ед. | 1 |
| 7.2. |  |  | Предельная высота | м | 5 |
| 7.3. |  |  | Максимальный процент застройки | % | 100 |
| 7.4. |  |  | Минимальный отступ | - | 0 |

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства,  планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

При размещении линейных объектов и объектов капитального строительства, планируемых к размещению в составе этих линейных объектов, проектом предусматривается выполнение требований по сохранению и защите существующих объектов капитального строительства согласно полученным техническим условиям от ресурсоснабжающих организаций.

Данные требования включают в себя соблюдение нормируемых расстояний между существующими и планируемыми объектами как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.

При невозможности соблюдений требований минимального расстояния между размещаемыми линейными объектами и объектами капитального строительства до существующих объектов, проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции данных объектов с учетом их переноса (ВЛ 110 кВ, участки кабелей связи ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон»). Для кабельных линий связи ПАО «Мегафон» на пересечении с планируемыми автомобильными дорогами предусматривается прокладка резервной трубы, для существующих ВЛ 110 на пересечениях с планируемыми дорогами, ВЛ 110 кВ и линейными объектами межцеховой эстакады предусматривается обустройство дополнительных опор с учетом обеспечения нормируемых расстояний между данными объектами.

Для кабельных линий связи ПАО «Ростелеком» согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578, необходимо:

- обеспечить сохранность сооружений связи, проходящих в границах проектирования;

- для эксплуатации линий и сооружений связи обеспечить беспрепятственный доступ персоналу ПАО «Ростелеком»;

- работы, производимые в охранной зоне ПАО «Ростелеком» выполнять с согласованием представителя ПАО «Ростелеком».

Работы по строительству линейных объектов на пересечении с существующими инженерными коммуникациями производить только на основании разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций, в присутствии представителей организации.

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительные работы необходимо приостановить, принять меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, выявлению эксплуатирующей организации и вызову ее представителя на место работ.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с законом Российской Федерации от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории отсутствуют объекты, включенные в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, включенные в Перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области (согласно письму Комитета по сохранению культурного наследия от 11.03.2021 №ИСХ-1288/2021).

На испрашиваемой территории находятся объекты археологического наследия:  «Краколье 1», «Лужицы» (2, 3, 4, 5, 6, 7), выявленные в ходе государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, отведенного под строительство объекта  «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа», согласованной письмом комитета по культуре Ленинградской области от 06.12.2019 №01 -10-8394/2019.

В рамках проектирования объекта «Газоперерабатывающий комплекс переработки этансодержащего газа в составе Комплекса переработки этансодержащего газа», разработан раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, получивший положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласованный региональным органом охраны объектов культурного наследия (письмо комитета по культуре Ленинградской области от 13.10.2020 №01-10-8343/2020-0-1).

В соответствии с выводом экспертизы, при проведении земляных, строительных и иных paбoт, в рамках реализации проектного решения по титулу «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего гала» в районе поселка Усть-Луга, в соответствии с представленным Разделом (шифр 0098.2019-01.1-000-SE-IKI-002), возможно (положительное заключение). Проведение работ на указанных участках возможно под наблюдением специалиста-археолога, имеющего разрешение (Открытый лист).

В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках история и культуры) народов Российской Федерации» от 25. 06. 2002 №73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Планировочные решения планируемых для размещения линейных объектов предусматривают обеспечение нормативных требований по охране окружающей среды, сохранение природно-экологического баланса прилегающих лесных территорий и территорий естественного природного ландшафта с целью снижения потенциально возможного техногенного воздействия. По всей ширине охранных зон линейных объектов на участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой кустарников на склонах. В отношении естественных лесных насаждений, расположенных в окружении проектируемой территории на сопредельных лесных участках, проектными решениями учитывается необходимость сохранения природно-экологического баланса территории.

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды должны быть обеспечены в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию», СП 12-105-2003 «Механизация строительства. Организация диагностирования строительных дорожных машин», т, СП 82.1330.2016 «Благоустройство территорий», СП 68.1330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ВСН 37-86 «Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством», СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

При строительстве трубопроводов, продуктопроводов на территории Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского муниципального района должны быть предусмотрены щадящие по отношению к природе технологии. Воздействие планируемых объектов на состояние элементов природной среды в процессе проведения работ по строительству будет выражаться:

- в механическом нарушении почвенного покрова при работе строительной техники;

- в нарушении растительного покрова;

- нарушении поверхностного стока;

- загрязнении атмосферного воздуха в период строительства, связанном с выбросами транспортных средств, разгрузке строительных материалов, сварочных работах и т.п.;

- образовании промышленных и бытовых отходов.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду должны быть предусмотрены следующие решения и мероприятия по охране окружающей среды:

- организация проезда транспортных средств только по установленным маршрутам;

- устройство подъездных путей с учетом требований по предотвращению повреждения древесно-кустарниковой растительности;

- оказание минимального ущерба естественной дренажной сети;

- максимально возможное сохранение мелиоративных систем и каналов Государственной осушительной сети на территории проектирования;

- обеспечение отвода поверхностных и грунтовых вод, проведение мероприятий по предотвращению подтопления и заболачивания территории;

- приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;

- оснащение строительной площадки контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- планировка поверхности и восстановление рельефа после проведения строительных работ;

- противоэрозионная организация территории строительства;

- проведение рекультивации территории, складирование верхнего слоя почвы для дальнейшего его использования при рекультивации;

- ограждение траншей и котлованов для предотвращения случайного попадания в них животных в период строительства.

Прокладка технологических трубопроводов предусматривается на эстакаде. Площадь участка строительства должна быть ограничена минимальными технологически необходимыми размерами.

На техническом этапе рекультивации земель при строительстве эстакады должны быть проведены следующие виды работ:

- уборка строительного мусора, удаление с территории проектирования всех временных устройств, ликвидация временных складских участков с последующим вывозом отходов;

- распределение грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем;

- засыпка и выравнивание рытвин и ям;

- формирование дренажной сети;

- покрытие рекультивируемой площади плодородным слоем.

Строительство автомобильных дорог за пределами населенного пункта. При проведении работ по строительству автомобильных дорог необходимо:

- обеспечить сохранение на прилегающих территории существующего ландшафта, защиту почв, растительности и животного мира;

- осуществить защиту поверхностных и грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время строительства;

- обеспечить условия для предотвращения подтопления и затопления территории, создание водоотводных и водопропускных сооружений;

- обеспечить сохранение сложившихся гидрологических условий местности;

- провести рекультивацию земель, временно используемых для размещения применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей и других зон деятельности;

- обеспечить во время строительства уборку бытового мусора и других загрязнений, включая отходы строительного производства на временных площадках, расположенных в полосе отвода.

Наибольшему негативному воздействию, на территории проектирования, подвергается почвенный и растительный покров. Во время проведения строительных работ должны выполняться следующие требования:

- движение машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, должно предусматриваться в строго отведенных для этого местах;

- не допускается использовать плодородный слой почвы для устройства подсыпок, перемычек и других временных земляных сооружений для строительных целей;

- не допускается попадание на почву бензина, дизельного топлива, масел, битума и других загрязняющих веществ;

- необходимо проведение постоянного контроля за образующимися отходами, производить их своевременный сбор и вывоз на лицензированные объекты утилизации;

- вертикальную планировку территории проводить с максимальным сохранением естественного рельефа;

- при отводе поверхностных вод должна быть исключена возможность развития подтопления, заболачивания и эрозионных процессов.

Если возведение земляного полотна (независимо от высоты насыпи) создает опасность подтопления поверхностными водами и заболачивания примыкающих к дороге земель, рекомендуется предусматривать водоотводные и водопропускные сооружения, гарантирующие существующие до строительства (или улучшенные) условия для лесных насаждений.

Расчистка дорожной полосы от леса и кустарника должна выполняться отдельными участками, в порядке очередности возведения на них земляного полотна или выполнения других работ. В лесистой местности расчистка, как правило, производится в зимнее время года. Опережение расчистки дорожной полосы от леса и кустарника не должно превышать возможностей поточного строительства и объема работ в предстоящем сезоне.

При строительстве автомобильных дорог должны быть разработаны и осуществлены мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации. При необходимости осуществляется строительство ограждений от попадания диких животных на автомобильную дорогу или строятся переходы для животных через автомобильную дорогу.

При строительстве автомобильных дорог в границах населенного пункта (деревня Лужицы) особые требования: не должны превышаться нормативы качества атмосферного воздуха и уровня шума в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со строительными нормами и правилами.

При выполнении работ по строительству объектов электросетевого хозяйства основное воздействие оказывается на почвенный покров и растительность: В период производства работ по строительству ВЛ 110 кВ цепь I от ГПК до ТСБ возможно механическое разрушение и загрязнение почвенного покрова в процессе расчистки строительной площадки от растительности, передвижения транспорта и строительной техники; выполнения земляных работ, складирования производственных и бытовых отходов.

При производстве монтажно-строительных работ должны быть предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- мероприятия по сохранению почв и рекультивации земель, нарушенных в процессе строительства;

- применение ресурсосберегающих и малоотходных технологий;

- проведение вырубки просеки в лесных массивах;

- проведение механизированной очистки полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности;

- мероприятия по охране растительного и животного мира.

Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения - строительная техника. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства. Автотранспорт, задействованный для строительства ВЛ, должен ежегодно в установленном порядке проходить техосмотр, и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции с соблюдением всех мер предосторожности против растекания горюче-смазочных материалов по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами.

После завершения строительства ВЛ 110 кВ, а также после реконструкции ВЛ территория, отведенная в постоянное и временное пользование, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования - то есть выполнена рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации путем вывоза на свалку. Детализирующие мероприятия разрабатываются на стадии проектной подготовки строительства. В отношении естественных лесных насаждений, расположенных в окружении проектируемой территории, на сопредельных лесных участках необходимо провести мероприятия по восстановление нарушенных в процессе строительства природных ландшафтов.

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом природоохранных мероприятий, не вызовет каких-либо значительных изменений в природных ландшафтах и не приведет к опасным воздействиям на них.

Реконструкция подземных кабелей связи. При реконструкции кабельных линий связи должны выполняться требования экологической безопасности и охраны природы.  Основное воздействие при строительно-монтажных работах будет оказано почвенный и растительный покров.

Комплекс природоохранных мероприятий по защите почвенно-растительного покрова при проведении работ по реконструкции кабеля связи включает:

- максимальное использование существующей дорожной сети для проезда транспортных средств;

- снятие плодородного и потенциально плодородного слоя почвы с территории земельного участка и их перемещение в места временного складирования;

- обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

- техническую и биологическую рекультивация территории с использованием снятого и сохраненного слоя почвы;

- максимальное сохранение древесно-кустарниковой растительности.

Выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду осуществляются преимущественно транспортными средствами и механизмами. Для снижения поступления загрязняющих веществ в воздух необходимо использование современных технических средств, применение сертифицированного топлива и смазочных материалов.

Воздействие на окружающую среду при реконструкции кабельных линий связи является нестационарным и кратковременным. Учитывая короткие сроки проведения строительно-монтажных работ и небольшой объем негативного воздействия на животный растительный мир и водные объекты, специальных мероприятий на их охрану защиту не требуются.

- Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

На территории проектирования могут образовываться зоны поражения ЧС природного и техногенного характера, учитывать которые необходимо на этапе строительства планируемых объектов и на этапе эксплуатации данных объектов.

Источниками ЧС природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории, и которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду. В соответствии с данными Главного управления МЧС России по Ленинградской области (письмо от 31.03.2021 № 1113-180-1199) территория проектирования подвержена следующим опасным природным явлениям, мероприятия по предотвращению и минимизации последствий которых необходимо предусматривать:

- шквалистые ураганные ветры;

- ливневые дожди, крупный град;

- снегопады, сильные морозы, обледенение, гололед;

- подтопление территории;

- природные пожары.

Шквалистые и ураганные ветры приводят к падению (разрушению) различных конструкций, деревьев, линий электропередачи и воздушных линий связи. Согласно ветровому районированию СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», конструкции и элементы зданий и сооружений должны быть рассчитаны на нормативные воздействие ветрового давления не менее 0,30 кПа.

Ливневые дожди способны привести к подтоплению территории, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод. Повсеместно в летний период сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Возможно, выпадения крупного града диаметром до 20 мм.

Основной причиной подтоплений являются большое содержание влаги в грунте в результате выпадения избыточного количества осадков. Быстрое таянье снега в годы с ранней весной или обильные дожди в летне-осенний период влекут за собой резкий подъём уровня грунтовых вод, что и приводит к развитию процессов подтопления.

Для минимизации процессов подтопления необходимы следующие мероприятия:

- учет направлений линий стока подземных и поверхностных вод;

- устройство дренажных канав для отведения излишков стока и понижения уровня грунтовых вод;

- сохранение и восстановление естественной системы дренажа территории.

При проектировании и строительстве объектов необходимо учитывать расчетное значение снеговой нагрузки (веса снегового покрова) на горизонтальную поверхность составляет 1,5 кПа, нормативная толщина стенки гололеда составляет 10 мм, согласно СП 20.13330.2016. Мероприятия по защите от снежных заносов и гололедных явлений – расчистка территорий от снега и обработка автомобильных дорог противогололедными средствами.

Для защиты от воздействия лесных пожаров необходимо предусмотреть обеспечение противопожарных расстояний от размещаемых объектов до границы лесных насаждений шириной не менее 10 метров.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории являются аварийные ситуации на планируемых к размещению объектах (газохимического и газоперерабатывающего комплексов), на объектах автомобильного и железнодорожного транспорта, на планируемых к размещению магистральных газопроводах.

Для предотвращения аварийных ситуаций в период строительства предлагается комплекс организационных мероприятий:

- использование дорожно-строительной техники, строительного оборудования и механизмов, транспортных средств, в исправном состоянии;

- наличие у персонала необходимых допусков и разрешений;

- обучение, инструктажи и тренировки персонала по технике безопасности, по противопожарной безопасности, по ликвидации аварийных разливов дизельного топлива;

- наличие системы связи, средств сигнализации в случае аварии;

- наличие системы пожарной защиты, обеспечивающей своевременную доставку надлежащих материалов и оборудования в зону аварий.

На этапе строительства наибольшую потенциальную опасность представляют аварийные ситуации, связанные с разливом и возгоранием нефтепродуктов (дизельного топлива). Для предупреждения разливов или утечек в местах заправки техники, хранения емкостей с дизельным топливом, в местах работы с горючими веществами:

- соблюдение технологических процедур при работе с дизельным топливом и горючими веществами;

- проведение заправки стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры и др.) непосредственно на строительной площадке с помощью топливозаправщика, оборудованного насосно-измерительной установкой, счетчиком, сливным рукавом и раздаточным пистолетом, что исключает проливы дизтоплива;

- сертификация всех шлангов, их соединений, относящегося к ним снаряжения и оборудование для работы с дизельным топливом;

- наличие сорбентов в местах работы с горючими веществами;

- наличие и применение соответствующих планов реагирования на разливы дизельного топлива.

Планы ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов разрабатываются в соответствии с Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2451).

На этапе эксплуатации планируемых к размещению объектов мероприятия по предупреждению ЧС, которые необходимо предусмотреть носят организационный и предупредительный характер.

Для уменьшения риска возникновения и развития аварийных ситуаций предусматривается:

- на эстакадах и трубопроводах:

 своевременное техническое обслуживание, текущий и плановые ремонты арматуры, насосного и трубопроводного и иного оборудования;

 систематическое наблюдение за состоянием технологических сооружений, коррозионным состоянием их металлических конструкций, осадкой фундаментов, осуществлять своевременный ремонт перечисленных элементов сооружений;

 регулярное обучение, тестирование и тренировки персонала всех служб по специальной программе обучения действиям по локализации и ликвидации аварий, а также способам защиты от поражающих факторов в ЧС.

- на автомобильных дорогах:

- контроль технического состояния и своевременный ремонт автомобилей и иной техники, в особенности перевозящих опасные грузы (нефтепродукты);

- при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом необходимо соблюдение требований постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»;

- строгое соблюдение водителями правил дорожного движения.

Планировочные решения предусмотренные в проекте планировки территории, обеспечивают снижение повышенных рисков возникновения аварийных ситуаций в зонах пересечений планируемых к размещению линейных объектов с иными линейными объектами, как существующими, так и планируемыми к размещению.

Перечень мероприятий по гражданской обороне

Территория проектирования расположена рядом с площадками планируемого размещения объектов, которые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и «Показателями для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения»  могут быть отнесены к категории по гражданской обороне – газоперерабатывающий и газохимический комплексы. В случае отнесения планируемых объектов к первой или второй категории по гражданской обороне в соответствии с приложением А СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» вокруг данных объектов образуется зона возможной опасности – зона возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения, включающая территорию планируемого объекта и примыкающую к ней санитарно-защитную зону. Таким образом часть территории проектирования может попадать в зону возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения от планируем к размещению объектов (газоперерабатывающий и газохимический комплексы).

Таким образом по территории проектирования возможно применение обычных средств поражения (боеприпасов и ракет различного типа). Воздействие боеприпасов на людей, здания и защитные сооружения подразделяется на прямое и косвенное. Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием следующих поражающих факторов: ударное или пробивное действие, действие взрывной и воздушной ударной волны, осколочное и огневое действие. Основными поражающими факторами при косвенном воздействии являются: пожары, загазованность, разрушение инженерной и транспортной инфраструктуры.